## お願い
令和４年３月
ＬＰガス販売事業所 御中
（一社）全国ＬＰガス協会
都道府県ＬＰガス協会
令和３年度「安全機器普及状況等及び需要開発推進運動等」に関する調査について（お願い）
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
ＬＰガス業界では、保安対策、需要開発及び競合エネルギー対策など各種活動を実施しているところです。
保安対策につきましては、自主保安運動を始めとした様々な事故防止対策を実施いただき、近年のＬＰガス事故件数は低位で推移しており、引き続きの事故防止対策が求められています。
近年は大規模な水害等により消費者先の設置してある容器が流出することもあり、昨年には容器流出防止措置に関する省令が施行されました。そのため、今回より容器流出防止措置に関する調査を追加しております。さらに次年度からは、実際に対策を実施した施設数の調査をさせていただく予定です。
需要開発については、平成２５年度より業界挙げて実施しております「需要開発推進運動」において、需要拡大の一環としてＬＰガス機器等の拡販を展開し、推進を図っており、本年度よりカーボンニュートラルに対応すべく省エネ機器への拡販について調査を追加実施します。
また、ＬＰガス業界として他のエネルギーとの競争の中、お客様に選ばれるエネルギーとなるためには料金の透明化が重要となりますが、これを促す一環としてガス料金の公表を促進しています。公表率は年々向上し、昨年度の調査結果では、９４％を超える事業者が料金公表をしている状況になっております。
昨年には賃貸集合住宅の不動産管理会社等へ入居前の消費者向けのＬＰガス料金情報提供も求めれており、今後も更なる料金公表等が期待されています。
本調査は「保安」、「需要開発」、「取引の適正化」に関し、業界全体の取り組み状況を把握し行政、消費者等へＬＰガスの信頼性をＰＲする重要な調査になります。
今年度もご多忙中のところ誠に恐縮に存じますが、令和４年３月末現在の状況について、調査票の各項目をご記入の上、所属の都道府県協会へご送付くださるようお願い申し上げます。
敬 具
本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。

## 2P 記入例(保安)
令和３年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書（1/2）
令和４年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [23 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| ① | 販売事業所名 | ○○ガス株式会社 ○○支店 | [11 empty] | 担当部署名・担当者名 |  |  |  | ○○部○○課、ＬＰ太郎
[15 empty] | 連絡先（電話番号） |  |  |  | ○○○－○○○－○○○○ | [5 empty] | ○○部○○課、ＬＰ太郎
| ② | 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [6 empty] | １．経済産業省 ２．産業保安監督部 ３．都道府県 ４．市町村 | [15 empty] | ○○○－○○○－○○○○
| ③ | 消費者戸数 ※注 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下同じ)） |  |  | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に３世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
[5 empty] | 30 |  |  | 戸 | 100 |  |  |  |  | 戸 | 400 |  |  |  | 戸 | 530 |  |  |  | 戸
注：メータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [9 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① | 湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換としてください。） ※注 |  |  | 開放式 | 0 |  |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設数（下記の定義を十分確認してください） ※注 | [10 empty] | 20 | 施設
[5 empty] | ＣＦ式 | 0 |  |  | 台 |  | ② | ①の内、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [10 empty] | 20 | 施設
[5 empty] | ＦＥ式 | 0 |  |  | 台
[5 empty] | 合計 | 0 |  |  | 台 |  | ③ | ①の内、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  |  | 19 | 施設
| ② | 風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換としてください。） ※注 |  |  | ＣＦ式 | 0 |  |  | 台 | [10 empty] | 設置不要 |  |  | 1 | 施設
[5 empty] | ＦＥ式 | 0 |  |  | 台 |  | 注：業務用厨房施設とは、業務用施設であって、次の業務用機器（事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種）を設置している施設となります。
[5 empty] | 合計 | 0 |  |  | 台
| ③ | 排気筒(ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒で、材料の不適合など法令等に適合しないもの) ※注 |  |  |  | 0 |  |  | 台 |  | 対象機器：業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、業務用酒かん器 業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器 業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、業務用食器洗浄機、業務用その他
注：排気筒については、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はＣＯ警報器の設置により交換したものとしてください。
Ⅳ ＳＢメータ又はＥＢメータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | [8 empty] | Ⅴ バルク貯槽２０年検査対応（貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ① | 業務用施設の内、ＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 |  |  |  |  | 30 |  | 戸 |  |  | 令和３（2021）年４月１日～令和４（2022）年３月末実施数 | [7 empty] | 令和４（2022）年度予定数
| ② | ①の内、ガス警報器連動遮断戸数 ※注１ |  | 連動済 |  |  | 29 |  | 戸 |  | 区分 | ①２０年検査を 実施し合格 ※注１ |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  |  | ④期限満了基数 （令和４（2022）年度中の期限満了基数） |  |  | ⑤期限満了基数 ＋ 前倒し予定基数 ※注２
|  |  |  | 連動不要（屋外）※注２ |  |  | 1 |  | 戸 | [5 empty] | ②バルク入替 |  |  | ③シリンダー入替
| 注：１．②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものは含んでください。 注：２．②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数となります。 | [9 empty] | 基数 | １基 |  |  | ３基 |  |  | ２基 |  | １０基 |  |  | １５基
注：１．①は、あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。 注：２．⑤は、④に、令和５（２０２３）年度以降に期限満了のバルク貯槽で令和４（２０２２）年度中に前倒しし、対応する予定数を加えた数となります。
Ⅵ 集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの） | [6 empty] | 370 戸
Ⅶ 容器流出防止地域への対応 【次年度以降の本項目については、対象施設数及びその対応数をご記入いただく予定です】
| ① | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設数の把握状況 ※注１ (右記のいずれかを「○」してください。) | [9 empty] | （ ）１．すでに把握している
（ ）２．把握中である
（ ）３．これから把握する
（ ）４．すべての施設に対して二重掛け等を講じるので把握はしない（全施設数を対象としている）※注２
| ② | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設以外への二重掛け等の対応予定 ※注１注２ (右記のいずれかを「○」してください。) | [9 empty] | （ ）１．対象となる施設のみに二重掛け等を講じる予定 ※注２
（ ）２．対象となる施設以外にも二重掛け等を講じる予定 ※注２
注１：洪水浸水想定区域（想定最大規模）とは、国交省等のハザードマップで１ｍ以上の浸水が予想される区域となります。 (１ｍ以上のハザードマップが公表されていない場合は、ハザードマップ凡例において１ｍを含む区域（例：水深0.5ｍ～３ｍ）を適用) 注２：二重掛け等とは、20ｋｇ以下の容器はプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通しての固定も含みます。
Ⅷ 安全機器普及状況等
[5 empty] | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
[5 empty] | 設置済戸数 ※注１．４．５ |  | 内、期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 ※注１．３．４ |  |  | 設置済戸数 ※注１．４ |  |  | 内、製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 ※注１．６ |  |  | 内、製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 を経過した施設数
[10 empty] | (設置不要戸数) ※注２．３ |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 30 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 29 |  | 戸 | 29 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 20 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[10 empty] | 1 |  | 戸 | 1 |  | 戸
| Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 100 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 95 |  | 戸 | 95 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 30 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[10 empty] | 5 |  | 戸 | 5 |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 400 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 390 |  | 戸 | 390 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 350 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[10 empty] | 10 |  | 戸 | 10 |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  |  | 530 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 514 |  | 戸 | 514 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 400 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[10 empty] | 16 |  | 戸 | 16 |  | 戸
注：１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
注：２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数としてカウントしてください。
注：３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
注：４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
注：５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
注：６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
※ご不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。
販売事業者名でなく、販売事業所名を記入。
キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者を除いた消費者戸数を記入。
業務用施設のＳＢメータ（ＥＢメータ）設置戸数の特定が困難な場合は、全てのＳＢメータ（ＥＢメータ）設置戸数を記入。
「注」を参照のうえ、業務用厨房施設数を記入。
２０２２年９月に期限が満了するバルク貯槽が１０基
＋
２０２３年５月に期限が満了するバルク貯槽について前倒しで２０２２年度中に２０年検査又は廃棄して入替の対応を行う予定のバルク貯槽が５基の場合、
合計の１５基と記入。
本調査より新規項目
戸数でなく施設数を記入。
屋内に燃焼器がなく、ヒューズガス栓等及びガス警報器の設置を必要としない場合は、その戸数を記入。
期限切れは、計量法違反となりますので、確実な交換を行ってください。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数は消費者戸数と同数。
注４により設置済戸数と設置不要戸数の合計が消費者戸数を超えることはない。
安全機器を１００％設置していれば設置済戸数と設置不要戸数の合計は消費者戸数と同数。

## 3P記入例(需要開発・競エネ)
令和３年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2) 記入例
令和４年３月末現在
| 販売事業所名 | [18 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅸ 需要開発関係
|  |  | ＧＨＰ （ＬＰガスヒートポンプ） |  |  | エネファーム |  |  |  | ハイブリッド 給湯器 |  | エコジョーズ |  |  |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
| ① | 令和３年度 販売台数
[5 empty] | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  | 台
| ② | ①の内、非エコジョーズ機器からの取替台数 | — | [12 empty] | — |  | —
[9 empty] | 台 |  | 台 |  |  |  | 台
注：②の取替台数とは、非エコジョーズ給湯器からエコジョーズ給湯器、エネファーム、ハイブリッド給湯器へ変更を記載してください。
Ⅹ オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 | [6 empty] | ② 都市ガス関係
|  |  |  | 移動戸数 | [6 empty] | 移動戸数
| ＬＰガス → オール電化 | [5 empty] | 戸 | LＰガス → 都市ガス | [6 empty] | 戸
| オール電化 → ＬＰガス | [5 empty] | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス | [6 empty] | 戸
Ⅺ ガス料金の公表状況関係 | [12 empty] | Ⅻ | 令和３年６月１日以降にＬＰガスを供給している賃貸集合住宅における新たな入居者への情報提供について
１．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表あり
| ２．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表なし | [11 empty] | １．既に新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を行っている。 ※注
| ３．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり | [12 empty] | （１ヶ所以上に情報提供を行っていれば該当）
| ４．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし | [11 empty] | ２．新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を令和４年１２月までには、行う予定である。 ※注
| ５．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり | [12 empty] | （現在はどこにも情報提供を行っていないが１ヶ所以上に情報提供する予定があれば該当）
| ６．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし | [11 empty] | ３．現在、賃貸集合住宅には供給をしていない。
| 上の枠から該当する番号を１つ選択し記入 | [11 empty] | 上の枠から該当する番号を１つ選択し記入
注：料金表とは、物件名、販売事業者名、料金内訳（基本料金、従量料金、機器設備等料金）または、原料費調整制度による調整額等が記載されたものとなります。
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。
自社で販売(直売)・導入した各種機器の台数をご記入ください。
ここでいうＬＰガスからの移動とはＬＰガスメーター等の供給設備が撤去された場合として下さい。
改築によるオール電化等も移動戸数に含めて下さい。
一部だけが電化等になった場合（例 給湯はエコキュート、コンロはＬＰガスコンロ）の場合は移動戸数に含めないでください。
１～６の番号を１つだけ記入して下さい
１～３の番号を１つだけ記入して下さい

## 4P 調査票(保安)
令和３年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書（1/2）
令和４年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [22 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| ① | 販売事業所名 | [11 empty] | 担当部署名・担当者名
連絡先（電話番号）
| ② | 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。) | [5 empty] | １．経済産業省 ２．産業保安監督部 ３．都道府県 ４．市町村 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| ③ | 消費者戸数 ※注 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下同じ)） |  | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に３世帯以上入居する構造のもの） | [5 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
[7 empty] | 戸 | [5 empty] | 戸 |  |  |  |  | 戸 | 0 |  |  |  | 戸
注：メータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [8 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① | 湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換としてください。） ※注 |  | 開放式 |  |  |  | 台 |  | ① | 業務用厨房施設数（下記の定義を十分確認してください） ※注 | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 |  | ② | ①の内、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台 |  | ③ | ①の内、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  |  |  | 施設
| ② | 風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) （排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換としてください。） ※注 |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 | [10 empty] | 設置不要 |  |  |  | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台 |  | 注：業務用厨房施設とは、業務用施設であって、次の業務用機器（事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種）を設置している施設となります。
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台
| ③ | 排気筒(ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒で、材料の不適合など法令等に適合しないもの) ※注 | [5 empty] | 台 |  | 対象機器：業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、業務用酒かん器 業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器 業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、業務用食器洗浄機、業務用その他
注：排気筒については、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はＣＯ警報器の設置により交換したものとしてください。
Ⅳ ＳＢメータ又はＥＢメータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | [7 empty] | Ⅴ バルク貯槽２０年検査対応（貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ① | 業務用施設の内、ＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 | [5 empty] | 戸 |  |  | 令和３（2021）年４月１日～令和４（2022）年３月末実施数 | [7 empty] | 令和４（2022）年度予定数
| ② | ①の内、ガス警報器連動遮断戸数 ※注１ | 連動済 |  |  |  |  | 戸 |  | 区分 | ①２０年検査を 実施し合格 ※注１ |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  |  | ④期限満了基数 （令和４（2022）年度中の期限満了基数） |  |  | ⑤期限満了基数 ＋ 前倒し予定基数 ※注２
|  |  | 連動不要（屋外）※注２ |  |  |  |  | 戸 | [5 empty] | ②バルク入替 |  |  | ③シリンダー入替
| 注：１．②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものは含んでください。 注：２．②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数となります。 | [8 empty] | 基数
注：１．①は、あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。 注：２．⑤は、④に、令和５（２０２３）年度以降に期限満了のバルク貯槽で令和４（２０２２）年度中に前倒しし、対応する予定数を加えた数となります。
Ⅵ 集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの） | [9 empty] | 戸
Ⅶ 容器流出防止地域への対応 【次年度以降の本項目については、対象施設数及びその対応数をご記入いただく予定です】
| ① | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設数の把握状況※注１ (右記のいずれかを「○」してください。) | [7 empty] | １．すでに把握している
[10 empty] | ２．把握中である | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
３．これから把握する
４．すべての施設に対して二重掛け等を講じるので把握はしない（全施設数を対象としている）※注２
| ② | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象となる施設以外への二重掛け等の対応予定 ※注１注２ (右記のいずれかを「○」してください。) | [7 empty] | １．対象となる施設のみに二重掛け等を講じる予定 ※注２
[10 empty] | ２．対象となる施設以外にも二重掛け等を講じる予定 ※注２ | [13 empty] | 1 | 2
注１：洪水浸水想定区域（想定最大規模）とは、国交省等のハザードマップで１ｍ以上の浸水が予想される区域となります。 (１ｍ以上のハザードマップが公表されていない場合は、ハザードマップ凡例において１ｍを含む区域（例：水深0.5ｍ～３ｍ）を適用) 注２：二重掛け等とは、20ｋｇ以下の容器はプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通しての固定も含みます。
Ⅷ 安全機器普及状況等
|  |  |  | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
|  |  |  | 設置済戸数 ※注１．４．５ |  | 内、期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 ※注１．３．４ |  |  | 設置済戸数 ※注１．４ |  |  | 内、製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 ※注１．６ |  |  | 内、製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 を経過した施設数
[9 empty] | (設置不要戸数) ※注２．３ |  |  | (設置不要戸数)
| Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[11 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 0 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 |  | 戸 | 0 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 | 0 | 施設 | ( | 0 | 施設）
[9 empty] | 0 |  | 戸 | 0 |  | 戸
注：１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
注：２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数としてカウントしてください。
注：３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
注：４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
注：５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
注：６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
※ご不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。
←１～４の数字を入力してください。
←１か２の数字を入力してください。
←１～４の数字を入力してください。

## 5P調査票(需要開発・競エネ)
令和３年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)
令和４年３月末現在
| 販売事業所名 |  |  | 0 | [15 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅸ 需要開発関係
|  |  | ＧＨＰ （ＬＰガスヒートポンプ） |  |  | エネファーム |  |  |  | ハイブリッド 給湯器 |  | エコジョーズ |  |  |  | Siセンサー コンロ |  | ガス浴室暖房 乾燥機
| ① | 令和３年度 販売台数 |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台 |  | 台
| ② | ①の内、非エコジョーズ機器からの取替台数 ※注 | — | [5 empty] | 台 |  | 台 |  |  |  | 台 | — |  | —
注：②の取替台数とは、非エコジョーズ給湯器からエコジョーズ給湯器、エネファーム、ハイブリッド給湯器へ変更を記載してください。
Ⅹ オール電化・都市ガスとの移動関係
| ① オール電化関係 | [6 empty] | ② 都市ガス関係
|  |  |  | 移動戸数 | [6 empty] | 移動戸数
| ＬＰガス → オール電化 | [5 empty] | 戸 | LＰガス → 都市ガス | [6 empty] | 戸
| オール電化 → ＬＰガス | [5 empty] | 戸 | 都市ガス → ＬＰガス | [6 empty] | 戸
Ⅺ ガス料金の公表状況関係 | [12 empty] | Ⅻ | 令和３年６月１日以降にＬＰガスを供給している賃貸集合住宅における新たな入居者への情報提供について
１．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表あり
| ２．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表なし | [11 empty] | １．既に新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を行っている。 ※注
| ３．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり | [12 empty] | （１ヶ所以上に情報提供を行っていれば該当）
| ４．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし | [11 empty] | ２．新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を令和４年１２月までには、行う予定である。 ※注
| ５．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり | [12 empty] | （現在はどこにも情報提供を行っていないが１ヶ所以上に情報提供する予定があれば該当）
| ６．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし | [11 empty] | ３．現在、賃貸集合住宅には供給をしていない。
| 上の枠から該当する番号を１つ選択し記入 | [11 empty] | 上の枠から該当する番号を１つ選択し記入
| ＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。 | [11 empty] | 注：料金表とは、物件名、販売事業者名、料金内訳（基本料金、従量料金、機器設備等料金）または、原料費調整制度による調整額等が記載されたものとなります。
←１～３の数字を入力してください。
↑
１～６の数字を入力してください。

## 販売事業者様および販売事業所様データ反映シート
令和３年度「安全機器普及状況及び需要開発推進運動等」調査報告書 | [9 empty] | 集計シート
| Ⅰ～Ⅷ 保安関係 | [100 empty] | Ⅸ 需要開発推進運動関係 | [8 empty] | Ⅹ オール電化・都市ガスとの移動関係 |  |  |  | Ⅺ ガス料金の公表状況関係 |  | Ⅻ 賃貸集合住宅における新たな入居者への情報提供
| Ⅰ 事業所の概要 | [10 empty] | Ⅱ 燃焼器具等未交換数 | [8 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況 | [5 empty] | Ⅳ 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 |  |  |  | Ⅴ バルク貯槽２０年検査を迎え検査又は廃棄したバルク貯槽の数 |  |  |  |  | Ⅵ 集中監視システム設置戸数 |  | Ⅶ 容器流出防止地域への対応 |  |  |  | Ⅷ 安全機器普及状況等
| １．販売事業所名 | ２．監督官庁 の所管区分 |  | ３．消費者戸数 | [7 empty] | ④ 湯沸器 |  |  |  | ⑤ 風呂釜 |  |  | ⑥ 排気筒 | B=Ⅳ+Ⅶ+⑥ 合計 | ① 業務用厨房施設 | ② ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 |  | ③ ①のうち、業務用換気警報器(CO警報器含む)を設置している施設数 |  |  | ① 業務用施設のうちＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 | ② ①のうちガス警報器連動遮断戸数 |  |  | 令和３（2021）年４月１日～令和４（2022）年３月末実施数 |  |  | 令和４（2022）年度予定数 |  |  |  | ①把握状況 |  | ②対応予定 |  | マイコンメータ等 | [15 empty] | ヒューズガス栓等 | [11 empty] | ガス警報器 | [19 empty] | 調整器 | [11 empty] | ①販売台数 | [5 empty] | ②非エコジョーズ機器からの取替台数 |  |  | ①オール電化関係 |  | ②都市ガス関係 |  | １．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表あり ２．ホームページあり ホームページに料金公表あり 店頭に料金公表なし ３．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり ４．ホームページあり ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし ５．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表あり ６．ホームページなし ホームページに料金公表なし 店頭に料金公表なし |  | １．既に新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を行っている ２．新規入居者向けにＬＰガス料金表の情報提供を令和４年１２月までには、行う予定である ３．現在、賃貸集合住宅には供給をしていない
No. |  |  |  | ① 業務用施設 |  | ② 共同住宅 |  | ③ 一般住宅 |  | A=①+②+③ 合計 |  | Ⅰ 開放式 | Ⅱ ＣＦ式 | Ⅲ ＦＥ式 | Ⅳ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 合計 | Ⅴ ＣＦ式 | Ⅵ ＦＥ式 | Ⅶ=Ⅴ+Ⅵ 合計 | [19 empty] | １．すでに把握している ２．把握中である ３．これから把握する ４．すべての施設に対して二重掛け等を講じるので把握はしない（全施設数を対象としている） |  | １．対象となる施設のみに二重掛け等を講じる予定 ２．対象となる施設以外にも二重掛け等を講じる予定 |  | 業務用施設 |  |  |  | 共同住宅 |  |  |  | 一般住宅 |  |  |  | 合計 |  |  |  | 業務用施設 |  |  | 共同住宅 |  |  | 一般住宅 |  |  | 合計 |  |  | 業務用施設 |  |  |  |  | 共同住宅 |  |  |  |  | 一般住宅 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 業務用施設 |  |  | 共同住宅 |  |  | 一般住宅 |  |  | 合計
|  | 1=経済産業省 2=産業保安監督部 3=県 4=市町村 | [28 empty] | ① 告示検査で対応 （合格したもののみ） | 廃棄して入替対応 |  | ④期限満了基数 | ⑤ ④の期限満了数 ＋ 前倒し予定数 | 設置戸数 | 設置率 |  |  |  |  | C=C/① 設置済戸数 |  | D=D/C うち期限切れ戸数 |  | E=E/② 設置済戸数 |  | F=F/E うち期限切れ戸数 |  | G=G/③ 設置済戸数 |  | H=H/G うち期限切れ戸数 |  | I=C+E+G (J=I/A) 設置済戸数 |  | K=D+F+H (L=K/I) うち期限切れ戸数 |  | ⑦ 設置済戸数 | ⑧ 設置不要戸数 | M=⑦/(①-⑧) 設置率 | ⑨ 設置済戸数 | ⑩ 設置不要戸数 | N=⑨/(②-⑩) 設置率 | ⑪ 設置済戸数 | ⑫ 設置不要戸数 | O=⑪/(③-⑫) 設置率 | P=⑦+⑨+⑪ 設置済戸数 | Q=⑧+⑩+⑫ 設置不要戸数 | R=P/(A-Q) 設置率 | ⑬ 設置済戸数 | ⑭ 設置不要戸数 | S=⑬/(①-⑭) 設置率 | T=T/⑬ うち製造５年 経過した戸数 |  | ⑮ 設置済戸数 | ⑯ 設置不要戸数 | U=⑮/(②-⑯) 設置率 | V=V/⑮ うち製造５年 経過した戸数 |  | ⑰ 設置済戸数 | ⑱ 設置不要戸数 | W=⑮/(③-⑱) 設置率 | X=X/⑰ うち製造５年 経過した戸数 |  | Y=⑬+⑮+⑰ 設置済戸数 | Z=⑭+⑯+⑱ 設置不要戸数 | ⅰ=Y/(A-Z) 設置率 | ⅱ=T+V+X (ⅲ=ⅱ/Y) うち製造５年 経過した戸数 |  | ⅳ 設置施設数 | ⅴ うち製造年から 7年交換のﾀｲﾌﾟは7年 10交換のﾀｲﾌﾟは10年 経過した施設数 | ⅵ=ⅴ/ⅳ | ⅶ 設置施設数 | ⅷ うち製造年から 7年交換のﾀｲﾌﾟは7年 10交換のﾀｲﾌﾟは10年 経過した施設数 | ⅸ=ⅷ/ⅶ | ⅹ 設置施設数 | 1 うち製造年から 7年交換のﾀｲﾌﾟは7年 10交換のﾀｲﾌﾟは10年 経過した施設数 | 2=1/ⅹ | 3=ⅳ+ⅶ+ⅹ 設置施設数 | 4=ⅴ+ⅷ+1 うち製造年から 7年交換のﾀｲﾌﾟは7年 10交換のﾀｲﾌﾟは10年 経過した施設数 | 5=4/3 | ＧＨＰ | エネファーム | ハイブリッド 給湯 | エコジョーズ | Ｓｉセンサー コンロ | ガス浴室 暖房乾燥機 | エネファーム | ハイブリッド 給湯 | エコジョーズ | LＰガス ↓ オール電化 | オール電化 ↓ ＬＰガス | LＰガス ↓ 都市ガス | 都市ガス ↓ ＬＰガス
[24 empty] | 設置済 | 設置不要 |  |  | 連動済 | 連動不要（屋外） |  |  | ②バルク入替 | ③シリンダー 入替
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｃ列に1～4を入力すると
Ｄ列が反映します。
↓
DＦ列に1～6を入力するとDＧ列が反映します。
↓
DＦ列に1～6を入力するとDＧ列が反映します。
↓
都道府県協会様におかれましては赤枠のデータを都道府県協会入力用へ貼り付けをしてください。
Note on AS8: この欄に報告を行ってきた販売事業所に対して、計量法違反である旨の説明し、確実に交換するよう指導をお願いします。
Note on AW8: この欄に報告を行ってきた販売事業所に対して、計量法違反である旨の説明し、確実に交換するよう指導をお願いします。
Note on BA8: この欄に報告を行ってきた販売事業所に対して、計量法違反である旨の説明し、確実に交換するよう指導をお願いします。